FISA DISCIPLINEI

- Date despre program

| 1.1. Instituția de învățământ superior | Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi |
| --- | --- |
| 1.2. Facultatea | Bioinginerie Medicală |
| 1.3. Departamentul | Știinţe Biomedicale |
| 1.4. Domeniul de studii | Știinţe Inginereşti Aplicate |
| 1.5. Ciclul de studii | Licenţă |
| 1.6. Programul de studii / Calificarea | Bioinginerie / Bioinginer |

- Date despre disciplină

| 2.1. Denumirea disciplinei / Codul disciplinei | Dispozitive medicale de diagnostic si terapie (DM in Dermatologie) | B13054 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Titularul activităților de curs | Prof. dr. Anca Zbranca-Toporaş |
| 2.3. Titularul activităţilor practice | Prof. dr. Anca Zbranca-Toporaş |
| 2.4. Anul de studiu | III | 2.5. Semestrul | 2 | 2.6. Tipul de evaluare | Examen, E2 |
| 2.7. Regimul disciplinei | Obligatorie | Disciplină de specialitate |

- Timp total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

| 3.1. Număr de ore pe săptămână | Din care: 3.2. Curs | 3.3. Activități practice |
| --- | --- | --- |
| Semestrul 1 |  |  |  |
| Semestrul 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3.4. Total ore din planul de învățământ | Din care: 3.5. Curs | 3.6. Activități practice |
| 28 | 14 | 14 |
| 3.7. Distribuția fondului de timp pentru studiu individual: | Ore sem. 1 | Ore sem. 2 |
| Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe |  | 14 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren |  | 4 |
| Pregătire laboratoare/seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri |  | 4 |
| Tutoriat |  | 2 |
| Examinări |  | 2 |
| Alte activități |  |  |
| Total ore studiu individual |  | 22 |
| 3.8. Total ore pe semestru |  | 50 |
| 3.9. Număr de credite |  | 2 |

- Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1. de curriculum | Tehnici de explorare paraclinică funcţională, Elemente de medicină internă |
| --- | --- |
| 4.2. de competențe | Cunoasterea metodelor, tehnicilor de explorare praclinica pentru evaluarea gradului de integrare, adaptare a biosistemului uman în diferite circumstanţe. Cunoasterea mecanismelor fiziologice si fiziopatologice de producere a manifestarilor principalelor afectiuni medicale si de recunoastere a acestora pentru tratamentul lor adecvat |

- Condiţii pentru desfășurarea activităților didactice

| 5.1. Curs | Existenta facilitatilor de prezentare video |
| --- | --- |
| 5.2. Activitate practică | Acces la consultatiile si sala de tratamente de dermatologie |

- Competenţe specifice acumulate

| Competențe profesionale | C4.4 | C4.4 Evaluarea caracteristicilor si parametrilorde programare a aparatelor si dispozitivelor medicale utilizate in dermatologie pe baza criteriilor standard (aparate cu Emisie LASER , IPL, lumina ultraviolet , infrarosu, aparate cu radiofrecventa , vacuum, ultrasunete si aparatelor pentru anestezie). C4.5 - Bază de date pentru documentare descriptivă şi analitică a afecţiunilor medicale utile în elaborarea unor programe de sănătate, screening-uri, cercetare clinică şi terapeutică în dermatologie. Statistica medicala in programele de fotointinerire cu IPL sau Laser FRAXEL. -Conceperea unor instructiuni scrise si verbale comunicate periodic personalului calificat in intretinerea aparatelor si dispozitivelor medicale utilizate in dermatologie, mentinerea acestora in conditii optime de utilizare. |
| --- | --- | --- |
|  | C5.1 | C5.1 - Managementul tehnic in utilizarea dispozitivelor de tip IPL - Norme de securitate in cazul utilizarii aparatelor cu Emisie LASER, IPL, lumina ultraviolet (PUVA, PUVB) , infrarosu(IR), Aparatelor cu radiofrecventa , vacuum, ultrasunete(US) si aparatelor pentru anestezie. Principii de functiune ale aparatelor cu Emisie LASER , IPL, lumina ultraviolet , infrarosu, aparatelor cu radiofrecventa , vacuum, ultrasunete si aparatelor pentru anestezie . Principii de baza ale lucrului in mediu steril. Principii de etica medicala in cazul tratamentelor dermatologice care necesita utilizare de dispozitive si aparate medicale. Modele de consimtamint declarat liber consimtit. C5.2- Explicarea, interpretarea si exemplificarea sigurantei în functionare a aparatelor si dispozitivelor medicale utilizate in dermatologie. - Exemplificarea principalelor probleme referitoare la fiabilitatea şi calitatea aparatelor cu Emisie LASER , IPL, lumina ultraviolet, infrarosu, aparatelor cu radiofrecventa , vacuum, ultrasunete si aparatelor pentru anestezie generala. |
|  | - |  |

| Competențe Transversale | - | CT2 - Capacitatea studentilor de a lucra in grup, de a consulta literatura de specialitate si de a organiza demonstratia functionarii aparatelor si dispozitivelor medicale utilizate in dermatologie pentru obţinerea datelor necesare. Abilitatea de a comunica cu pacientul in derularea tratamentului cu dispozitive LASER sau cu lumina intens pulsata – IPL. |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

- Obiectivele disciplinei

| 7.1. Obiectiv general | Acumularea de cunostinte necesare utilizarii, intretinerii si depanarii aparatelor utilizate in dermatologie |
| --- | --- |
| 7.2. Obiective specifice | Acumularea de cunostinte necesare utilizarii, intretinerii si depanarii aparatelor cu Emisie LASER, IPL, lumina ultraviolet, infrarosu, aparatelor cu radiofrecventa, vacuum, ultrasunete si aparatelor pentru anestezie generala. Acumularea de cunostinte necesare colaborarii medic-bioinginer |

- Conţinutul disciplinei

| 8.1. Curs | Metode de predare | Ore |
| --- | --- | --- |
| 1 | Structura pielii in vivo. Notiuni de imbatranire si fotoimbatranire cutanata. | Prezentari PowerPoint, discutii interactive | 2 ore |
| 2 | Lumina si ultrasunetul – Aplicatii in restructurarea tegumentara. Aplicatii diverse. | Prezentari PowerPoint, discutii interactive | 4 ore |
| 3 | Tratamentul laser in dermatologie; Lasere CO2 , laser fractionat, IPL, Lumina UV- PUVA/PUVB si IR, IPL-SR, IPL-QSWITCH si IPL-HR. | Prezentari PowerPoint, discutii interactive | 4 ore |
| 4 | Dispozitive medicale folosite in tratarea insuficientei vasculare.- IPL-DL. Consecinte ale utilizarii necorespunatoare a dispozitivelor LASER si IPL (cazuri). | Prezentari PowerPoint, discutii interactive | 4 ore |

| 8.2. Activități practice - laborator | Metode de predare | Ore |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instructaj de securitate și sănătate ȋn muncă, legea 319/2006, HG 1425/2006. Norme generale de protecție a muncii în activitatea practică de laborator. Prezentarea planului de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19 și a Procedurii proprii privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de Covid-19. Anatomia si fiziologia pielii notiuni generale Proprietatile pielii umane Functia de bariera mecanica -aplicatii practice :ulcere de piele Functia de bariera chimica-aplicatii practice:xeroza cutanata si relipidarea Functia de termoreglare-aplicatii practice: termosauna Functia tactila-aplicatii practice Vizualizarea structurii pielii in vivo Ecografia cutanata, capilaroscopia, video capilaroscopia , dermatoscopia. Analiza imbatrinirii cutanate prin identatie. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 2 | Aplicatii in tratamentul dermatologic folosind Ultrasunetul si lumina UV/IR. Aplicatii in dermatocosmetica cu ajutorul radiofrecventei. Fotocoagularea si electroexcizia leziunilor | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 3 | Dermatoscopul – aplicatii practice in identificarea corecta a leziunilor cutanate. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 4 | Aplicatiile luminii in dermatologie LASER ,IPL.lungimi de unde si tipuri de lasere Hirsutismul. Aplicatiile laserelor in epilarea de lunga durat Aplicatiile laserelor in tratarea tulburarilor de pigmentare Tulburari de pigmentare ale pielii Imbatrinrea cutanata, riduri, vergeturi Tipuri de lasere si metode de remediere a structurii cutanate. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 5 | Testarea produselor cosmetice in vivo Testarea produselor cosmetice in vitro-studiul suprafetei cutanate prin skin chip, prin logiciel de analiza a imaginilor prin profilometrie Masuratori fizice pentru aprecierea obiectiva a proprietatilor pielii-spectrofotometria in analiza culorii pielii si a eritemului Detectia si cuantificarea modificarii pigmentarii legate de imbatrinirea cutanata. Cuantificarea proprietatilor mecanice ale pielii Anisotropia pielii si studii de suctiune Determinarea parametrilor elastici ai pielii umane. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 6 | Aplicatiile dispozitivelor medicale in tratarea insuficientei peretelui vascular. Modificari ale calibrului vaselor ,cuperoza, varicozitati, varice, limfedem. Aplicatia practica a laserelor vasculare per cutane. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |
| 7 | Efectul razelor solare asupra pielii si complicatii ale utilizarii luminii laser in tratamentul dermatologic –studii de caz. | Pregătirea lucrării, descrierea si evaluarea exemplelor practice. Prezentarea concluziilor | 2 ore |

8.3. Bibliografie:

Obligatorie

1. Dermatoscopie clinica. P.I.Ionescu. Ed.Celsius Bucuresti 2019. 2. Provocari clinice si sanatate publica in dermatologie. L.G.Solovastru. Coautor capitole Anca Zbranca, Ed. “Gr.T.Popa” UMF Iasi 2018. 3. Raspunderea profesionala in practica medicala,B.G.Ioan. Ed.Junimea Iasi 2014. 4. Dermatocosmetologie clinica. George S.Tiplica, Andreas D. Katsambas. Editura Curtea Veche, Bucuresti 2012.

Opțională

1.Terapia Durerii.Ostin G.Mungiu s.a.,Durerea in dermatologie – Anca Zbranca –coautor cap. Ed. “Gr.T.Popa” UMF Iasi/Ed. Etna Bucuresti 2017. 2. Handbook of Lasers in Dermatology. Keyvan Nouri. Ed. Springer 2014. 3. Bolile inflamatorii intestinale. C.Stanciu.A.Trifan,Cap.: Manifestari extraintestinale in bolile inflamatorii intestinale – Anca Zbranca –coautor cap. Ed. “Gr.T.Popa” UMF Iasi 2014. 4. Cosmetic Dermatology – Products and procedures. Zoe.D.Draelos, Ed.Wiley-Blackwell 2010. 5. Actualités en Inginierie Cutanée, Emanuelle Uhoda, Marc Paye, Gérald E. Piérard, Volume 4, Editions ESKA 2006. 6. Adolescentii.Vol.3,Marin Gh.Ciobanu. Cap.Boli ale pielii – Anca Zbranca. Ed. Accent Print 2005. 7. Laser and Lights.vol I.Jeffrey S.Dover, David .J.Goldberg, Ed. Elsevier Saunders 2005. 8. Laser and Lights.vol II.Jeffrey S.Dover, David .J.Goldberg, Ed. Elsevier Saunders 2005. 9. Les lasers en dermatologie, Serge Dahan et Thierry Michaud, Collection Dermatologie pratique, Editions Doin, 2004.

- Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul Fişei disciplinei este rezultatul unui proces de evaluare periodicǎ anualǎ desfǎşuratǎ în cadrul facultăţii şi care a avut la bazǎ informaţii de la studenţi, absolvenţi şi angajatori. Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul departamentului, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și ale angajatorilor.

- Evaluare

| Tip activitate | Criterii de evaluare | Metoda de evaluare | Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Evaluarea cunoștințelor teoretice | Însuşirea noţiunilor şi aspectelor teoretice prezentate în cadrul cursului | Examen scris | 50 % |
| 10.2. Evaluarea cunoștințelor practice (Seminar/laborator/proiect) | Însuşirea noţiunilor şi aspectelor practice | Colocviu | 40 % |
| 10.3. Evaluarea în timpul semestrului |  | Verificare periodică | 10 % |
| 10.4. Standard minim de performanţă |
| Enumerarea dispozitivelor si a procedurilor medicale folosite în dermatologie. Promovare cu nota minima 5. |

Data completării           Titular de curs / semnătura 		Titular de activități practice / semnătura,

Data avizării în Consiliul Profesoral / Consiliul Departamentului

Director departament / semnătura

Decan / semnătura,

Prof. Dr. Anca Irina Galaction

# Text boxes

Prof. dr Anca Zbranca-Toporas

Prof. dr Anca Zbranca-Toporas

23.09.2020

25.09.2020

Conf. dr. Daniela-Viorelia Matei