FIŞA DISCIPLINEI

- Date despre program

| 1.1. Instituția de învățământ superior | Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi |
| --- | --- |
| 1.2. Facultatea | Bioinginerie Medicală |
| 1.3. Departamentul | Știinţe Biomedicale |
| 1.4. Domeniul de studii | Știinţe Inginereşti Aplicate |
| 1.5. Ciclul de studii | Licenţă |
| 1.6. Programul de studii / Calificarea | Bioinginerie / Bioinginer |

- Date despre disciplină

| 2.1. Denumirea disciplinei / Codul disciplinei | Instrumentatie si tehnici de recuperare | B1315 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Titularul activităților de curs | Conf. Univ. Dr. Bioing. Corciovă Călin-Petru |
| 2.3. Titularul activităţilor practice | Conf. Univ. Dr. Bioing. Corciovă Călin-Petru |
| 2.4. Anul de studiu | III | 2.5. Semestrul | 1 | 2.6. Tipul de evaluare | Colocviu, C1 |
| 2.7. Regimul disciplinei | Optionala | Disciplină de specialitate |

- Timp total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

| 3.1. Număr de ore pe săptămână | Din care: 3.2. Curs | 3.3. Activități practice |
| --- | --- | --- |
| Semestrul 1 | 4 | 2 | 1/1 |
| Semestrul 2 |  |  |  |
| 3.4. Total ore din planul de învățământ | Din care: 3.5. Curs | 3.6. Activități practice |
| 56 | 28 | 28 |
| 3.7. Distribuția fondului de timp pentru studiu individual: | Ore sem. 1 | Ore sem. 2 |
| Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe | 14 |  |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren | 20 |  |
| Pregătire laboratoare/seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri | 10 |  |
| Tutoriat | 2 |  |
| Examinări | 5 |  |
| Alte activități | - |  |
| Total ore studiu individual | 44 |  |
| 3.8. Total ore pe semestru | 100 |  |
| 3.9. Număr de credite | 4 |  |

- Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1. de curriculum | Anatomie, Fiziologie, Biofizică, Fizică, Matematică, Electrotehnică, Circuite fundamentale pentru instrumentaţia biomedicală, Tehnici de explorare paraclinică funcţionalǎ, Traductoare şi biosenzori, Circuite digitale, Arhitecturi cu microprocesor, Limbaje de programare. |
| --- | --- |
| 4.2. de competențe | Utilizarea echipamentelor din laborator (staţie lipit, osciloscop, aparate de măsură, etc), cunoaşterea elementelor de fiziologie ale principalelor aparate şi sisteme biologice, programarea unui microcontroler. Etică în bioinginerie. |

- Condiţii pentru desfășurarea activităților didactice

| 5.1. Curs | Videoproiector, cărti tehnice dispozitive medicale, prezentare power point, filme, documentaţie tehnică. |
| --- | --- |
| 5.2. Activitate practică | Respectarea normelor de protecţia muncii în cadrul laboratorului, standarde, regulamente, dispozitive medicale pentru recuperare. |

- Competenţe specifice acumulate

| Competențe profesionale | C4.1 | Descrierea structurii şi a funcţionării componentelor unui sistem pentru recuperare a unei funcţii fiziologice parţial sau total pierdută precum şi a relaţiilor de funcţionalitate între acesta şi organismul uman. Cunoasterea utilizării formelor de curenţi în recuperare medicală şi a aparaturii utilizate (curenţi de joasă, medie, înaltă frecevnţă, magnetoterapie, etc). Ccunoaşterea instrumentaţiei şi a tehnicii în cazul utilizării unor sisteme complexe de recuperare (stimulator cardiac, dializă, proteze auditive, vizuale etc). Cunoasterea unor elemente moderne de recuperare utilizȃnd tehnologie înaltă (robotică). |
| --- | --- | --- |
|  | C4.4 | Evaluarea şi selectarea instrumentaţiei şi a tehnicilor de recuperare funcţie de complexitatea recuperării, a particularităţilor individuale ale subiecţilor. |
|  | C4.5 | Proiectarea unor sisteme de recuperare conform cerinţelor prevăzute în standarde şi regulamente precum şi adoptarea unui program de întreţinere a sistemului de recuperare în conformitate cu cerinţele subiectului. |
|  | C5.4 | Evaluarea şi adaptarea tehnicilor de recuperare a unei funcţii parţial sau total pierdute raportată la factorii externi care pot influenţa instrumentaţia utilizată. |
|  | - |  |

| Competențe Transversale | CT1 | Cunoaşterea noţiunilor de etică profesională precum şi a modului de comunicare cu pacientul. |
| --- | --- | --- |
|  | CT2 | Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a lucra în echipa la un proiect, de a consulta date din literatura de specialitate, de a proiecta şi realiza sisteme de recuperare conform cerintelor. |
|  | CT3 | Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare profesională. |

- Obiectivele disciplinei

| 7.1. Obiectiv general | Cunoaşterea principiilor fundamentale ale instrumentaţiei biomedicale în domeniul recuperării medicale şi furnizarea noţiunilor de bază privind dispozitivele medicale utilizate în recuperarea anumitor funcţii fiziologice pierdute |
| --- | --- |
| 7.2. Obiective specifice | Cunoaşterea şi aplicarea principiile fundamentale de recuperare medicală utilizând instrumentaţia biomedicală. Cunoasterea principiilor de funcţionare ale dipozitivelor medicale utilizate în recuperare biomedicală. Capabilitatea de a adopta şi aplica cea mai fezabilă procedură tehnică de recuperare medicală. |

- Conţinutul disciplinei

| 8.1. Curs | Metode de predare | Ore |
| --- | --- | --- |
| 1. | Practica clinică şi proiectarea instrumentaţiei de recuperare: principiile proiectarii universale; standarde referitoare la tehnologia ajutatoare (assistive technology). | Prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 2. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea funcţiei electrice şi mecanice a inimii: stimulatorul electric; defibrilatorul implantabil; sisteme tip pompa-cardiacă; sistem de circulaţie extracorporeală. | Prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 4 ore |
| 3. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea funcţiei respiratorii: oxigenoterapia, ventilatoare mecanice și automate. | Prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 4. | Instrumentaţie de recuperare bazată pe stimulare electrică: mecanismul stimulării electrice: principii, fenomene fiziologice; tipuri de stimulare electrică; avantajele stimulării electrice în recuperarea medicală. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 5. | Stimularea electrică funcţională – FES: metode de evaluare şi analiză în FES; dispozitive FES; recuperarea cu FES. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 6. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea funcţiei auditive: proteza auditivă; implantul cohlear. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 4 ore |
| 7. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea funcţiei vizuale: principii de funcţionare a dispozitivelor pentru nevăzători; ochiul bionic. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 8. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea fonaţiei: proteza laringiană, proteza cu transmitere prin tub oral. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 9. | Instrumentaţie (assitive devices) pentru recuperarea funcţiei renale: tehnici de dializă. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 10. | Forme de curenţi utilizaţi în recuperarea medicală: curentul galvanic principii fizice, efecte biologice, instrumentaţie; curenţi de joasă frecvenţă: principii fizice, efecte biologice, instrumentaţie; curenţi de medie frecvenţă: principii fizice, efecte biologice, instrumentaţie; curenţi de înaltă frecvenţă: principii fizice, efecte biologice, instrumentaţie. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 2 ore |
| 11. | Utilizarea tehnologiei robotice în recuperarea medicală – mâna bionică, exoschelet. Principii constructive. Aplicaţii medicale. | prezentări power point şi multimedia în sistem interactiv; discuţii | 4 ore |

| 8.2. Activități practice - laborator | Metode de predare | Ore |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instructaj de securitate și sănătate ȋn muncă, legea 319/2006, HG 1425/2006. Norme generale de protecție a muncii în activitatea practică de laborator. Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei covid-19. Procedura proprie privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de Covid-19. | prezentarea lucrării, discuţii | 2 ore |
| 2. | Stimulatoare cardiace: schema bloc, schema electrică, principii de funcţionare, standarde de proiectare. Defibrilatorul: schema bloc, schema electrică, principii de funcţionare, verificare funcţională. | prezentarea lucrării, discuţii scheme, documente, realizare practică, concluzii. | 2 ore |
| 3. | Stimularea electrică funcţională (FES): principii de funcţionare a dispozitivelor, schema bloc, schema electrică, standarde de proiectare. | prezentarea lucrării, discuţii scheme, documente, realizare practică, concluzii. | 2 ore |
| 4. | Oxigenoterapia: sisteme de administrare controlată a oxigenului. | prezentarea lucrării, discuţii scheme, documente, realizare practică, concluzii | 2 ore |
| 5. | Utilizarea diferitelor principii fizice şi tehnice în recuperarea medicală: ultrasunete, laserterapie, magnetoterapie, diatermie. | prezentarea lucrării, discuţii scheme, documente, concluzii. | 4 ore |
| 6. | Metode de evaluare a recuperării medicale. | prezentarea lucrării, discuţii scheme, documente, realizare practică, concluzii | 2 ore |
| Activități practice - proiect |  |  |
| 1. | Utilizarea sistemelor de tip Arduino în proiectarea şi realizarea unor sisteme de recuperare utilizând senzori de tip biometric, fortă, presiune, temperatură, deplasare, infraroşu etc. | Discuţii, schema bloc, schema electrică, realizare practică, aspecte ergonomice. | 6 ore |
| 2. | Proiectarea şi realizarea unui sistem tip mâna robotică cu două grade de libertate şi acţionată de către două servomotoare standard. | Discuţii, schema bloc, schema electrică, realizare practică, aspecte ergonomice | 4 ore |
| 3. | Proiectarea, simularea şi construcţia unei proteze laringiene. | Discuţii, schema bloc, schema electrică, realizare practică, aspecte ergonomice | 4 ore |

8.3. Bibliografie:

Obligatorie

1. Note de curs şi lucrări practice, Călin Corciovă, platforma e-learning UMF Iaşi

2. Cameron H., (2003), Physical Agents in Rehabilitation – From Research to Practice, Elsevier.

3. Val Robertson, Alex Ward, (2010), Electrotherapy Explained – Principles and Practice, Elsevier.

4. Cooper R., et all, (2008), An Introduction to Rehabilitation Engineering, Taylor and Francis

Opțională

1. Cooper R, (2005), Rehabilitation Engineering Applied to Mobility and Manipulation, Institute of Physics Pub.

2. Prutchi D., Norris M., (2005), Design and development of Medical Electronic Instrumentation, John Wilez & Sons Publication.

3. Barbara Christe L., (2009), Introduction to Biomedical Instrumentation, Cambridge University Press

4. Metin Akay, (2006), Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, John Wiley & Sons.

5. John Boxall, (2013), Arduino Workshop: A Hands-On, LibraryThing

6. Jonathan Oxer, Hugh Blemings, (2010), Practical Arduino: Projects for Open Source Hardware, Apress

7. Chong-Tae Kim, (2012), Rehabilitation Medicine, Ed. InTech.

- Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul Fişei disciplinei este rezultatul unui proces de evaluare periodicǎ anualǎ desfǎşuratǎ în cadrul facultăţii şi care a avut la bazǎ informaţii de la studenţi, absolvenţi şi angajatori. Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul departamentului, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și ale angajatorilor.

- Evaluare

| Tip activitate | Criterii de evaluare | Metoda de evaluare | Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Evaluarea cunoștințelor teoretice | Însuşirea noţiunilor şi aspectelor teoretice prezentate în cadrul cursului | Examen oral | 50 % |
| 10.2. Evaluarea cunoștințelor practice (Seminar/laborator/proiect) | Însuşirea noţiunilor şi aspectelor practice | Colocviu | 40 % |
| 10.3. Evaluarea în timpul semestrului |  | Verificare periodică | 10 % |
| 10.4. Standard minim de performanţă |
| cunoasterea cel puţin a unei tehnici de recuperare şi a instrumentatiei de reabilitare aplicate. cunoașterea unor elemente de practică clinică şi de proiectare a instrumentaţiei de recuperare. utilizarea diferitelor principii fizice şi tehnice în recuperarea medicală. rolul bioinginerului medical în recuperarea/reabilitarea medicală. prezentarea unui proiect pe o temă din domeniul disciplinei. |

Data completării           Titular de curs / semnătura 		Titular de activități practice / semnătura,

Data avizării în Consiliul Profesoral / Consiliul Departamentului

Director departament / semnătura

Decan / semnătura,

Prof. Univ. Dr. Anca Irina Galaction

# Text boxes

Conf. Univ. Dr. Bioing. Călin-Petru Corciovă

Conf. Univ. Dr. Bioing. Călin-Petru Corciovă

23.09.2020

25.09.2020

Conf. Univ. Dr. Daniela-Viorelia Matei